## Инструкция
Принятые в программе условные обозначения для образцов
Обозначение | Расшифровка | Описание
pos | Положительный контроль | Результат считается удовлетворительным в случае наличия положительного сигнала по всем каналам детекции.
+
K+
K1, k1 | Калибраторы | Используются для построения калибровочных прямых.
K2, k2
K3, k3
neg | Отрицательный контроль | Считается удовлетворительным в случае отсутствия сигнала по всем каналам.
-
K-
NTC
# | Нет образца | Результат не анализируется.
Описание результатов
Результат | Описание
16 | Обнаружен ВПЧ 16 типа и/или 18 типа
18
(слаб. 16) | Результат сомнительный и требует повторного исследования. При повторном воспроизведении результата образец считается положительным.
(слаб.18)
Валидность-? | Клинические образцы, для которых по каналу Rox (ВКО) не определено значение порогового цикла Ct или определено значение порогового цикла Ct, превышающее указанное граничное значение, а по каналам Fam и/или Joe не определено значение Сt или оно превышает граничное значение, необходимо провести повторный анализ, начиная с этапа экстракции.
Контаминация | Выставляется в случае определения флуоресцентного сигнала в отрицательном контроле по любому из каналов детекции. Требуется провести повторный анализ, начиная с этапа экстракции, а также предпринять меры по выявлению и ликвидации источника контаминации.
Сбой реакции | Выставляется в случае отсутствия для положительного контроля значения порогового цикла Ct по каналам Fam и/или Joe и/или Rox или наличия значения порогового цикла Ct больше граничного. Требуется провести повторную амплификацию.
AmpliSens HPV 16-18 Results Matrix v.1.02

## Results
AmpliSens HPV 16-18 Results Matrix
| Дата: |  | Прибор:
[9 empty] | ВПЧ16 Fam/Green | ВПЧ18 Joe/Yellow | GLOB Rox/Orange | ВПЧ51 Cy5/Red
[8 empty] | K1 | [8 empty] | 10000 | 10000
[8 empty] | K2 | [8 empty] | 1000 | 1000
[8 empty] | K3 | [6 empty] | 2018-11-07 |  | 100 | 100
| №№ | Обозначение | Fam Green (16) | Joe Yellow (18) | Rox Orange (ВК) |  | Валидность-?
|  | Name | Ct | Ct | Ct |  | Генотип | Кач. | кол-во клеток | lg ВПЧ 18/ 10^5 клеток | lg ВПЧ 16/ 10^5 клеток | lg ВПЧ A5A6/ 10^5 клеток | СУММ lg ВПЧ/ 10^5 клеток | Клиническая значимость |  | Очистка таблицы
| 1 | [15 empty] | 17 | 12
| 2 | [14 empty] | Вы уверены, что хотите удалить все содержимое таблицы? |  | 19
| 3 | [15 empty] | 39 | 15
4
| 5 | [14 empty] | N.B! Отмена данного действия будет невозможна | 24 | 22
| 6 | [15 empty] | 12 | 12
| 7 | [15 empty] | 16 | 16
| 8 | [15 empty] | 24 | 24
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
| 96 | [14 empty] | Ошибка внутренней калибровки
| Стр.2 | 0
Внутренняя калибровка предполагает наличие калибраторов в текущей постановке
Возможные причины возникновения ошибки:
1. Системе не удалось обнаружить один или несколько калибровочных образцов, проверьте правильность их обозначения:
В поле "Обозначение" наиболее концентрированный калибровочный образец должен быть обозначен как K1. Далее по уменьшению концентрации калибровочные образцы обозначаются как K2 и K3 (допускаются русские и английские буквы, регистр значения не имеет)
2. Произошел сбой амплификации калибровочных образцов
Калибровочные образцы должны содержать положительный сигнал амплификации (иметь Ct) по всем флуоресцентным каналам
1 | [8 empty] | ВПЧ16 Fam/Green | ВПЧ18 Joe/Yellow | GLOB Rox/Orange | ВПЧ51 Cy5/Red
2018-11-07 |  |  | Порог слабых образцов, Ct |  |  |  |  | K1 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | Fam | Joe | Rox | Cy5 |  | K2 | 1000 | 1000 | 1000
|  |  | 25 | 24 | 23 | 30 |  | K3 | 100 | 100 | 100
[9 empty] | кол-во клеток | lg ВПЧ 18/ 10^5 клеток | lg ВПЧ 16/ 10^5 клеток | lg ВПЧ A5A6/ 10^5 клеток | СУММ lg ВПЧ/ 10^5 клеток | Клиническая значимость
| Fam |  | Joe |  | Rox |  | Cy5
| 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 5.0976
| 16 | 3 | 17 | 3 | 16 | 3 | 0 | 3.1294
| 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 0 | 2.143
| 18.5689 | 3.9243 | 24.3697 | 2.9745 | 21.8718 | 3.0871 | 23.7249 | 3.1294
| 21.9628 | 2.9605 | 28.5624 | 1.6721 | 26.2352 | 1.6628 | 27.749 | 2.143
| 21.9628 | 2.9605 | 28.5624 | 1.6721 | 26.2352 | 1.6628 | 27.749 | 2.143
| 18.5689 | 3.9243 | 24.8475 | 2.9745 | 22.4022 | 3.0871 | 23.7249 | 3.1294
| 21.9628 | 2.9605 | 28.9468 | 1.6721 | 26.8472 | 1.6628 | 27.749 | 2.143
| 21.9628 | 2.9605 | 28.9468 | 1.6721 | 26.8472 | 1.6628 | 27.749 | 2.143
| 21.9628 | 2.9605 | 28.9468 | 1.6721 | 26.8472 | 1.6628 | 27.749 | 2.143
| 21.9628 | 2.9605 | 28.9468 | 1.6721 | 26.8472 | 1.6628 | 27.749 | 2.143
| k | b | k | b | k | b | k | b
| -6 | 35.3333 | -6 | 35.6667 | -6 | 35.3333 | 0 | 0
| 1.1547 | 3.5901 | 0.57735 | 1.7951 | 1.1547 | 3.5901 | 0 | 0
r | 0.96429 | 1.633 | 0.99083 | 0.8165 | 0.96429 | 1.633 | 1 | 0
[9 empty] | 71756 | 42380 | 26488 | 125188
|  |  | K1 |  | K2 |  | K3 |  | 8400 | 943 | 1222 | 1347
|  | Fam | Ct | Conc | Ct | Conc | Ct | Conc | 913 | 47 | 46 | 139
|  | 1 | 15.13 | 4.8559 | 18.19 | 3.9243 | 21.89 | 2.9605
|  | 2 | 15.31 | 4.8559 | 18.76 | 3.9243 | 21.78 | 2.9605
3
4
5
6
7
8
[5 empty] | K2 |  | K3
|  | Joe |  |  | Ct | Conc | Ct | Conc
|  | 1 | 17.81 | 4.6272 | 22.58 | 2.9745 | 27.28 | 1.6721
|  | 2 | 17.89 | 4.6272 | 22.75 | 2.9745 | 27.25 | 1.6721
3
4
5
6
7
8
[5 empty] | K2 |  | K3
|  | Rox |  |  | Ct | Conc | Ct | Conc
|  | 1 | 16.08 | 4.423 | 19.32 | 3.0871 | 24.47 | 1.6628
|  | 2 | 15.73 | 4.423 | 19.53 | 3.0871 | 23.51 | 1.6628
3
4
5
6
7
8
[5 empty] | K2 |  | K3
|  | Cy5 |  |  | Ct | Conc | Ct | Conc
|  | 1 | 16.08 | 4.423 | 19.32 | 3.0871 | 24.47 | 1.6628
|  | 2 | 15.73 | 4.423 | 19.53 | 3.0871 | 23.51 | 1.6628
3
4
5
6
7
8
Параметры калибровочной линии:
|  | Rox/Orange (ВК) | M =
B =
|  | Joe/Yellow (18) | M =
B =
|  | Fam/Green (16) | M =
B =
Корреляция калибровочной линии:
|  | Rox/Orange (ВК) | R^2 =
|  | Joe/Yellow (18) | R^2 =
|  | Fam/Green (16) | R^2 =
| Стр.3 | 0
|  |  | K1 |  | K2 |  | K3 |  | Line
|  | Fam | Ct | Conc | Ct | Conc | Ct | Conc | Ct | Conc
|  | 1 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2 | [6 empty] | 0 | 0
3
4
5
6
7
8
Line
|  | Joe | [6 empty] | Ct | Conc
|  | 1 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2 | [6 empty] | 0 | 0
3
4
5
6
7
8
|  | Rox | [6 empty] | Line
|  | 1 | [6 empty] | Ct | Conc
|  | 2 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 3 | [6 empty] | 0 | 0
4
5
6
7
8
|  | Cy5 | [6 empty] | Line
|  | 1 | [6 empty] | Ct | Conc
|  | 2 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 3 | [6 empty] | 0 | 0
4
5
6
7
8
Ошибка параметров внешней калибровки
Параметры В и М заданы некорректно. Обсчет результатов невозможен