## Инструкция
AmpliSens HR HPV SCREEN Quant 4x Results Matrix
Принятые в программе условные обозначения для образцов
Обозначение | Расшифровка | Описание | Состав
pos | Положительный контроль | Считается удовлетворительным, в случае наличия положительного сигнала внутреннего контроля (ВК) (Fam) и хотя бы одного сигнала по каналам Joe, Rox или Cy5 | ДНК человека + ДНК ВПЧ в буфере
+
K+
K1 | Калибраторы | Используются для построения калибровочных прямых | ДНК человека + ДНК ВПЧ в буфере
K2
K3
neg | Отрицательный контроль | Считается удовлетворительным в случае отсутсвия сигнала по всем каналам. Пример: ТЕ-буфер | чистый буфер
-
K-
NTC
# | Нет образца | Результат не анализируется | эксперимент не ставился
Описание результатов
Результат | Описание
A7 | Обнаружен ВПЧ соответсвующей филогенетической ветви: А7 (типы 18, 39, 45, 59) ,А9 (типы 16, 31, 33, 35, 52, 58) или А5/А6 (типы 51, 56)
A9
A5/A6
(сомн.А7) | Результат сомнительный и требует повторного исследования. повторное воспроизведение результата свидетельствует о положительности образца, невоспроизведение - об отрицательности.
(сомн.А9)
(сомн.А5/А6)
Валидность-? | Клинические образцы, не содержащие сигнала внутреннего контроля или с сигналом внутреннего контроля больше заданного порога при этом не сожержащие ни одного сигнала по каналам Joe, Rox и Cy5 меньше заданного порога считаются невалидными. Требуется перестановка образца.
Контаминация | Выставляется в случае выявления любого сигнала в отрицательном контроле. Эксперимент считается невалидным, требуется повтор эксперимента.
Сбой реакции | Выставляется в случае отсутсвия в положительном контроле сигнала внутреннего контроля и/или отсутсвия сигнала меньшего, чем порог, по всем трем каналам Joe, Rox Cy5. Требуется повторить эксперимент

## AC FRT HR HPV Screen Results
AmpliSens HR HPV SCREEN Quant 4x Results Matrix
| Дата: |  | Прибор: |  | Описание:
[9 empty] | GLOB Fam/Green | ВПЧ16 Joe/Yellow | ВПЧ18 Rox/Orange | ВПЧ51 Cy5/Red
K1
K2
[8 empty] | K3 | [6 empty] | 2019-09-10
| №№ | Обозначение | Fam Green (ВК) | Joe Yellow (A9) | Rox Orange (A7) | Cy5 Red (A5/A6) | Валидность-?
|  | Name | Ct | Ct | Ct | Ct | Филогенетическая группа | Кач. | кол-во клеток | lg ВПЧ A9/ 10^5 клеток | lg ВПЧ A7/ 10^5 клеток | lg ВПЧ A5A6/ 10^5 клеток | СУММ lg ВПЧ/ 10^5 клеток | Клиническая значимость |  | Очистка таблицы
1
| 2 | [14 empty] | Вы уверены, что хотите удалить все содержимое таблицы?
3
4
| 5 | [14 empty] | N.B! Отмена данного действия будет невозможна
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
| 96 | [14 empty] | Ошибка внутренней калибровки
| Стр.2 | 0
Внутренняя калибровка предполагает наличие калибраторов в текущей постановке
Возможные причины возникновения ошибки:
1. Системе не удалось обнаружить один или несколько калибровочных образцов, проверьте правильность их обозначения:
В поле "Обозначение" наиболее концентрированный калибровочный образец должен быть обозначен как K1. Далее по уменьшению концентрации калибровочные образцы обозначаются как K2 и K3 (допускаются русские и английские буквы, регистр значения не имеет)
2. Произошел сбой амплификации калибровочных образцов
Калибровочные образцы должны содержать положительный сигнал амплификации (иметь Ct) по всем флуоресцентным каналам
1 | [8 empty] | GLOB Fam/Green | ВПЧ16 Joe/Yellow | ВПЧ18 Rox/Orange | ВПЧ51 Cy5/Red
2019-09-10 |  |  | Порог слабых образцов, Ct |  |  |  |  | K1 | 71756 | 42380 | 26488 | 125188
|  |  | Fam | Joe | Rox | Cy5 |  | K2 | 8400 | 943 | 1222 | 1347
|  |  | 25 | 33 | 32 | 30 |  | K3 | 913 | 47 | 46 | 139
[9 empty] | кол-во клеток | lg ВПЧ A9/ 10^5 клеток | lg ВПЧ A7/ 10^5 клеток | lg ВПЧ A5A6/ 10^5 клеток | СУММ lg ВПЧ/ 10^5 клеток | Клиническая значимость
| Fam |  | Joe |  | Rox |  | Cy5
| 15.1709 | 4.8559 | 17.8231 | 4.6272 | 15.7233 | 4.423 | 16.7225 | 5.0976
| 15.1709 | 4.8559 | 17.8231 | 4.6272 | 15.7233 | 4.423 | 16.7225 | 5.0976
| 18.5689 | 3.9243 | 24.3697 | 2.9745 | 21.8718 | 3.0871 | 23.7249 | 3.1294
| 18.5689 | 3.9243 | 24.3697 | 2.9745 | 21.8718 | 3.0871 | 23.7249 | 3.1294
| 21.9628 | 2.9605 | 28.5624 | 1.6721 | 26.2352 | 1.6628 | 27.749 | 2.143
| 21.9628 | 2.9605 | 28.5624 | 1.6721 | 26.2352 | 1.6628 | 27.749 | 2.143
| 18.5689 | 3.9243 | 24.8475 | 2.9745 | 22.4022 | 3.0871 | 23.7249 | 3.1294
| 21.9628 | 2.9605 | 28.9468 | 1.6721 | 26.8472 | 1.6628 | 27.749 | 2.143
| 21.9628 | 2.9605 | 28.9468 | 1.6721 | 26.8472 | 1.6628 | 27.749 | 2.143
| 21.9628 | 2.9605 | 28.9468 | 1.6721 | 26.8472 | 1.6628 | 27.749 | 2.143
| 21.9628 | 2.9605 | 28.9468 | 1.6721 | 26.8472 | 1.6628 | 27.749 | 2.143
| k | b | k | b | k | b | k | b
| -3.583 | 32.5898 | -3.6486 | 34.8639 | -3.8 | 32.8959 | -3.7072 | 35.5468
| 0.018213 | 0.072655 | 0.10512 | 0.34894 | 0.22179 | 0.72276 | 0.06465 | 0.23716
r | 0.9999 | 0.034521 | 0.99669 | 0.31137 | 0.98656 | 0.61231 | 0.99879 | 0.1945
[9 empty] | 71756 | 42380 | 26488 | 125188
|  |  | K1 |  | K2 |  | K3 |  | 8400 | 943 | 1222 | 1347
|  | Fam | Ct | Conc | Ct | Conc | Ct | Conc | 913 | 47 | 46 | 139
|  | 1 | 15.13 | 4.8559 | 18.19 | 3.9243 | 21.89 | 2.9605
|  | 2 | 15.31 | 4.8559 | 18.76 | 3.9243 | 21.78 | 2.9605
3
4
5
6
7
8
[5 empty] | K2 |  | K3
|  | Joe |  |  | Ct | Conc | Ct | Conc
|  | 1 | 17.81 | 4.6272 | 22.58 | 2.9745 | 27.28 | 1.6721
|  | 2 | 17.89 | 4.6272 | 22.75 | 2.9745 | 27.25 | 1.6721
3
4
5
6
7
8
[5 empty] | K2 |  | K3
|  | Rox |  |  | Ct | Conc | Ct | Conc
|  | 1 | 16.08 | 4.423 | 19.32 | 3.0871 | 24.47 | 1.6628
|  | 2 | 15.73 | 4.423 | 19.53 | 3.0871 | 23.51 | 1.6628
3
4
5
6
7
8
[5 empty] | K2 |  | K3
|  | Cy5 |  |  | Ct | Conc | Ct | Conc
|  | 1 | 16.08 | 4.423 | 19.32 | 3.0871 | 24.47 | 1.6628
|  | 2 | 15.73 | 4.423 | 19.53 | 3.0871 | 23.51 | 1.6628
3
4
5
6
7
8
Параметры калибровочной линии:
|  | Fam/Green (ВК) | M =
B =
|  | Joe/Yellow (A9) | M =
B =
|  | Rox/Orange (A7) | M =
B =
|  | Cy5/Red (A5/A6) | M =
B =
Корреляция калибровочной линии:
|  | Fam/Green (ВК) | R^2 =
|  | Joe/Yellow (A9) | R^2 =
|  | Rox/Orange (A7) | R^2 =
|  | Cy5/Red (A5/A6) | R^2 =
| Стр.3 | 0
|  |  | K1 |  | K2 |  | K3 |  | Line
|  | Fam | Ct | Conc | Ct | Conc | Ct | Conc | Ct | Conc
|  | 1 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2 | [6 empty] | 0 | 0
3
4
5
6
7
8
Line
|  | Joe | [6 empty] | Ct | Conc
|  | 1 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2 | [6 empty] | 0 | 0
3
4
5
6
7
8
|  | Rox | [6 empty] | Line
|  | 1 | [6 empty] | Ct | Conc
|  | 2 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 3 | [6 empty] | 0 | 0
4
5
6
7
8
|  | Cy5 | [6 empty] | Line
|  | 1 | [6 empty] | Ct | Conc
|  | 2 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 3 | [6 empty] | 0 | 0
4
5
6
7
8
Ошибка параметров внешней калибровки
Параметры В и М заданы некорректно. Обсчет результатов невозможен